## Slide 1
Optimisations des consommations d’énergies
- CEE : un outil de financement de la transition Energétique
- Achat mutualise
d’electricite ou de gaz naturel
Intervention du 30 janvier 2020
(9h15 – 11h15)

## Slide 2
Sommaire
Efficacité énergétique des bâtiments
Enjeux, intérêts, exemples concrets et pistes d’actions
Les CEE : une piste de financement de la transition énergétique
Définition, exemples
Achats groupés d’énergies
Démarche du syndicat, intérêt pour les membres, résultats constatés et stratégies d’achats
Notes: <numéro>

## Slide 3
Efficacité énergétique des bâtiments
Enjeux, intérêts, exemples concrets et pistes d’actions
1ère partie :
Notes: <numéro>

## Slide 4
De quoi parle-t-on ?
Que représente 1 kWh ?
Notes: Exemple de 2 personnes dans un 60 m² de 2005 :
1) transport : 12 775 kWh (si 12 km en moyenne),
2) Ch + ECS : 7 000 kWh (RT 2005),
3) Elec spécifique : 2336 kWh,
4) Eclairage : 219 kWh
Soit 22 330 kWh
1000 W pendant 1 heure !
Un humain pédalant 20 min produit 0,01 kWh
Un terrassier pelletant 12 fois par minute pendant huit heures, chaque pelletée ayant une masse de 3 kg et montant de 1 mètre ne produit que 0,05 kWh.
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/01/29/peut-on-ressentir-ce-qu-est-1-kwh_5248600_1650684.html
<numéro>

## Slide 5
Contexte : degré d’équipement des ménages
Notes: En moyenne, 28 pts lumineux par foyer
Multiplication des écrans, smartphones et tablettes
<numéro>

## Slide 6
Contexte français
Chart: Consommation électrique en France
| 1973 | 1990 | 2000 | 2008 | 2010 | 2012 | 2018
TWh | 171 | 349 | 441 | 486 | 490 | 489 | 478
Notes: <numéro>

## Slide 7
Contexte à l’échelle mondiale
Notes: Chaque 12 ans, + 1 milliards d’humains
<numéro>

## Slide 8
Contexte à l’échelle d’un ménage
2 300 € par an
Source INSEE
8,4 % des dépenses
Notes: 4,8 % pour le logement
3,6 % pour le transport
<numéro>

## Slide 9
Contexte des collectivités publiques
40 €
X 6
X 7
C’est le coût annuel moyen par habitant des dépenses en énergie d’une collectivité (soit environ 500 kWh)
Consommation mondiale d’eau au cours du XXème siècle
(les pénuries s’inscrivent comme une problématique majeure pour le siècle en cours …)
Consommation mondiale d’énergie en 55 ans
(dans le même temps, la population est passée de 2,5 à 6,5 milliards)
Notes: 5% du budget de fonctionnement
20% d’eau perdus dans les réseaux (UFC Que choisir – mars 2014)
<numéro>

## Slide 10
Contexte des collectivités publiques
Effet combiné d’une amélioration de l’efficacité énergétique (isolation des bâtiments + actions sur l’éclairage public) et de la prise de compétence de certains syndicats se substituant aux communes.
Notes: Source Enquête ADEME Energie et Patrimoine communal (données 2017)
<numéro>

## Slide 11
Contexte des collectivités publiques
Plus de 80 % des consommations sont directement liées aux bâtiments !
Notes: Source Enquête ADEME Energie et Patrimoine communal (données 2017)
<numéro>

## Slide 12
Contexte
On ne peut agir que sur ce que l’on mesure !
=> Audit énergétique des bâtiments
=> Analyse des factures d’énergies
=> Rédaction d’un plan d’actions pluriannuel
Notes: 5% du budget de fonctionnement
20% d’eau perdus dans les réseaux (UFC Que choisir – mars 2014)
<numéro>

## Slide 13
Rôle du syndicat
Le SDEC ENERGIE accompagne les collectivités pour des projets d’économie d’énergies sur les bâtiments publics.
Le particulier s’adresse lui aux Espaces Info Energie (Biomasse Normandie pour le 14).
L’énergie représente plus de 5 % des coûts de fonctionnement d’une collectivité
Notes: <numéro>

## Slide 14
Qu’est-ce qu’un économe de flux ?
Notes: <numéro>

## Slide 15
Questions récurrentes ?
Pourquoi les consommations ont évoluées ?
La rigueur climatique a-t-elle eu un impact sur les consommations ?
L’utilisation du bâtiment a-t-elle changée ?
Les préconisations misent en place ont-elles eu un effet positif et quantifiable ?
Le prix de l’énergie a-t-il augmenté ?
Rôle de l’économe de flux
Notes: <numéro>

## Slide 16
Sensibilisation
L’usager est toujours plus impactant que la technologie en place !
Quelques exemples :
Limiter l’ouverture des ouvrants pendant la saison de chauffe,
Régler la température de consigne à 20 °C
Ne pas encombrer les radiateurs,
Assurer une maintenance régulière des équipements,
Dégivrer régulièrement les appareils de froid,
Veiller à l’extinction des veilles (14 % des consommations d’un logement)
Notes: 3354 intoxications dus au monoxyde de carbone ont été enregistrés lors de la campagne de chauffe 2016-17
avec 2295 personnes prises en charge par les hopitaux.
Ce gaz toxique inodore est responsable d'une centaine de décès par an et représente la première cause de décès par intoxication en France. 80 % des intoxications ont lieu dans l'habitat. 50 % des intoxications sont causées par la chaudière.
Dégivrage : 0,5 cm de givre = + 30 % de consommation d’électricité),
<numéro>

## Slide 17
Sensibilisation
Des réunions d’informations organisées chaque année :
Visite d’une centrale de production photovoltaïque
Visite d’un site de méthanisation
Visite d’un bâtiment exemplaire en matière d’énergies renouvelables et d’éco - construction
Notes: <numéro>

## Slide 18
Quels travaux prioritaires ?
Les travaux visant à renforcer l’enveloppe des bâtiments sont les plus importants.
Quelques exemples :
Isoler les combles,
Isoler les murs extérieurs,
Isoler le plancher bas ou le sous-sol
Remplacer les simples vitrages
Installer des volets
Notes: <numéro>

## Slide 19
Coût de travaux
~ 10 € / m² pour les combles,
~ 40 € / m² pour un doublage intérieur.
1er priorité : La toiture (près d’1/3 des pertes)
Le coût d’une isolation est amorti en 3 à 5 ans grâce aux économies de chauffage !
Quels travaux prioritaires ?
Notes: <numéro>

## Slide 20
Quels travaux prioritaires ?
Ensuite, il convient de s’attarder sur la production de chaleur.
Quelques exemples :
Opter pour une chaudière à condensation,
Envisager le recours à une pompe à chaleur (neuf),
Veiller à abaisser la température de consigne pendant les périodes d’inoccupation,
Installer des têtes thermostatiques et les entretenir
Calorifuger les réseaux non isolés
Notes: <numéro>

## Slide 21
Instrumentation : Caméra Infrarouge
Elle va permettre de compléter et d’illustrer les bilans et préconisations. Plusieurs pathologies vont pouvoir être détectées (défaut d’isolation, problème d’étanchéité à l’air, ponts thermiques, humidité, ...)
Notes: <numéro>

## Slide 22
Instrumentation : Sonde d’enregistrement de température
Notes: <numéro>

## Slide 23
Intérêts de la sonde de température
L’intérêt est triple…
apprécier la consigne de chauffe
(~ 19°C, chaque degré au-delà engendre 7 % de surconsommations)
vérifier le bon fonctionnement des abaissements de température (- 3°C la nuit, les week-ends, les jours de fermeture ou les vacances).
Exemple : un chauffage baissé de 3°C pendant 6 heures permet de réaliser 20 % d’économie d’énergie. Ce chiffre grimpe à 26 % pour un réduit de 8 heures.
qualifier le renouvellement d’air en mesurant l’humidité relative
(idéalement, un air confortable a une humidité relative comprise entre 20 et 60 %)
Notes: <numéro>

## Slide 24
  L’informatique
  L’éclairage
  Le froid
  L’audiovisuel
Qu’est-ce qui consomme le plus d’électricité dans un logement ?
Focus sur la consommation d’électricité spécifique
Notes: <numéro>

## Slide 25
Le froid
(près d’1/4 des consommations d’électricité d’un foyer)
Focus sur la consommation d’électricité spécifique
Notes: <numéro>

## Slide 26
Focus sur la consommation d’électricité spécifique
Notes: <numéro>

## Slide 27
Focus sur la consommation d’électricité spécifique
Notes: <numéro>

## Slide 28
Quelques conseils :
  Démarrer en douceur
(sur les 2 premiers kilomètres, une voiture consomme 30 % de plus),
  Vérifier la pression des pneus (1,5 bar au lieu de 2,5 bars entraîne une surconsommation de 6 %), cela concerne près d’1 véhicule sur 2
  Anticiper la circulation (feu rouge dans 200 m)
Focus sur la consommation de carburants
Notes: <numéro>

## Slide 29
  Couper le moteur pour les arrêt de plus de 30 secondes,
  Adopter une conduite souple (jusqu’à - 40 % de consommations),
  Passer rapidement la vitesse supérieure,
Focus sur la consommation de carburants
Notes: <numéro>

## Slide 30
Synthèse
  Volonté forte des collectivités de développer les projets d’énergies renouvelables
- Soutien de la région Normandie pour porter des projets photovoltaïques
- Prise de compétences des Communautés de Communes ou du SDEC ENERGIE sur les énergies renouvelables
- Développement des projets bois-énergie
Notes: <numéro>

## Slide 31
Cartographie des projets photovoltaïques
Notes: <numéro>

## Slide 32
Solutions techniques
Toutes les solutions techniques sont possibles :
En toiture traditionnelle (bac acier, ardoise, tuile)
En toit terrasse
En brise soleil
En ombrière de parking
Notes: <numéro>

## Slide 33
Solutions techniques
Toutes les solutions techniques sont possibles :
En façade
En garde-corps
En panneau d’affichage
En site autonome …
Notes: <numéro>

## Slide 34
  Volonté forte des collectivités de réduire les consommations d’énergie sur tous les postes
- Engagement fort des Plan Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) ou les Agendas 21
- Exemple du Schéma Directeur de l’Energie de la ville de Caen
- Labellisations Cit’Energie
Synthèse
Notes: <numéro>

## Slide 35
2ème partie :
Les CEE (Certificats d’Economie d’Energie) : une piste de financement de la transition énergétique
Définition, exemples
Notes: <numéro>

## Slide 36
Historique du dispositif
Le dispositif des CEE constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique.
Créé en 2006, il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie.
Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels ou agir sur leur propre patrimoine.
Notes: <numéro>

## Slide 37
Qu’est-ce qu’un kWh cumac ?
kWh cumac
=
gain annuel (kWh)
X
durée de vie (an)
X
coefficient d’actualisation
Document délivré par le pôle national de gestion des CEE, inscrit sur le registre national des CEE, qui atteste de la réalisation d’économie d’énergie.
L’ensemble est un dispositif complexe et normé où la marge de négociation d’un acteur isolé est faible.
Notes: <numéro>

## Slide 38
Quels sont les acteurs ?
Acteurs « Obligés » :
Vendeurs d’énergies et de carburants (EDF, ENGIE, TOTAL DIRECT ENERGIE, les fioulistes, la grande distribution, …)
Acteurs « Eligibles » :
Collectivités locales, bailleurs sociaux, sociétés d’économie mixte (SEM) exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ou dont l’objet est l’efficacité énergétique
Notes: <numéro>

## Slide 39
CEE : outil de la transition énergétique
Les fournisseurs d’énergie (appelés « obligés ») sont contraints de générer des économies d’énergies.
Ils doivent obtenir des certificats pour justifier de leur action sur leur parc immobilier, celui des particuliers ou celui des collectivités locales.
Pour cela, ils cherchent à générer des opérations ou, au moins, à en acquérir les droits à certification. D’où l’émergence d’une bourse liée aux CEE.
Notes: <numéro>

## Slide 40
Leur valeur financière fait l’objet d’une cotation en bourse ou bien d’accords conventionnels.
CEE : outil de la transition énergétique
Notes: <numéro>

## Slide 41
Monétisation des CEE
Au niveau national, le teneur du registre sert d’arbitre pour :
  enregistrer les CEE sur le compte de l’obligé ou de l’éligible,
  enregistrer les transactions d’un compte à un autre
Une bourse spécifique existe pour déterminer le montant d’1 CEE.
Typiquement, au mois de décembre 2019, le cours d’un MWh cumac de CEE équivaut à 8 €.
Le prix de rachat varie selon le volume négocié.
Notes: <numéro>

## Slide 42
Monétisation des CEE
Il existe des CEE « précarité énergétique » attestant que les économies réalisées touchent un public en difficulté.
Leur bonification est légèrement surévaluée.
5,6 millions de ménages sont concernés par la précarité énergétique (consacrant plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses d’énergie dans le logement).
Notes: 12,2 millions de personnes
8 millions de passoires thermiques
<numéro>

## Slide 43
Quels travaux sont concernés ?
Tous les travaux générant des économies d’énergies sont potentiellement valorisables !
En pratique, il existe des fiches standardisées pour les travaux les plus fréquents :
  Isolation des murs,
  Remplacement de chaudière,
  Pose d’un régulateur de chauffage, etc.
Ces fiches sont mises à jour par les services du ministère de la transition énergétique.
Notes: <numéro>

## Slide 44
Exemple concret :
Pour un particulier :
Mr DUPONT décide d’isoler 100 m² de combles aménageables
pour sa maison située à Caen, chauffée électriquement.
La fiche BAR-EN-01 précise le volume de CEE généré.
Gain = 1 700 (Caen en zone H1) x 100 (m²) = 170 000 kWh cumac
soit 1 360 € (avec un prix du CEE à 8 € / MWh cumac)
- Soit elle contractualise avec un fournisseur d’énergie
- Soit elle laisse le soin à son artisan de valoriser ces CEE en contrepartie d’une ristourne financière
Notes: <numéro>

## Slide 45
Exemple concret :
Pour un industriel :
La société RVI décide de récupérer la chaleur sur un compresseur d’air pour un autre procédé industriel.
La fiche IND-UT-103 précise le volume de CEE généré selon le mode de fonctionnement du site (3 x 8 h sans arrêt par exemple).
Gain = 26 700 (Caen en zone H1) x 200 (kW) = 5 340 000 kWh cumac
soit 42 720 € (avec un prix du CEE à 8 € / MWh cumac)
Notes: <numéro>

## Slide 46
Exemple concret :
Pour une collectivité :
La ville de Caen installe 100 horloges astronomiques sur son éclairage public.
La fiche RES-EC-107 précise le volume de CEE généré.
Gain = 17 500 x 100 (appareils) = 1 750 000 kWh cumac
soit 14 000 € (avec un prix du CEE à 8 € / MWh cumac)
Notes: <numéro>

## Slide 47
Achats groupés d’énergies
Démarche du syndicat, intérêt pour les membres, résultats constatés et stratégies d’achats
3ème partie :
Notes: <numéro>

## Slide 48
Historique
Depuis 2015, les collectivités doivent mettre en concurrence leurs fournisseurs de gaz et d’électricité
Notes: Pour répondre à cette exigence, le SDEC ÉNERGIE a mis en place dès 2015 deux groupements d’achat d’énergie, l’un pour l’électricité, l’autre pour le gaz.
<numéro>

## Slide 49
Historique
Suite à l’obligation de mise en concurrence, on constate que :
les marchés de l’énergie sont bien spécifiques (volatiles et parfois difficilement compatibles avec les procédures de passation des marchés publics)
les collectivités manquent d’expertise en la matière
un intérêt certain de mutualiser les démarches pour acheter mieux et être plus fort dans la négociation
Notes: <numéro>

## Slide 50
Mise en concurrence et lancement des marchés publics
Un accord cadre a été lancé et permet de juger les fournisseurs sur des critères techniques (note technique /20) :
Méthodologie de bascule des contrats,
Relation client fournisseur,
Facturation,
Accompagnement à la stratégie d’achat,
Portail Internet,
Gestion des points de livraison
Des marchés subséquents, plus réactifs dans le temps, permettent de sélectionner le prix de fourniture de chaque énergie (note prix /80).
Notes: <numéro>

## Slide 51
Caractéristiques du groupement « Gaz naturel »
Orne :
26 membres
18GWh/an
Manche :
8 membres
5 GWh/an
Calvados :
124 membres
131 GWh/an
Seine-Maritime :
16 membres
14 GWh/an
Eure :
68 membres
35 GWh/an
240 membres - 1 600 contrats – 200 GWh /an
1 lot unique
Notes: <numéro>

## Slide 52
390 membres – 11 000 contrats – 190 GWh /an
Manche :
20 membres
26 contrats
4,2 GWh/an
Calvados :
342 membres
10 295 contrats
163,7 GWh/an
Seine-Maritime :
26 membres
665 contrats
25,1 GWh/an
Caractéristiques du groupement « Electricité »
5 lots
Notes: <numéro>

## Slide 53
Méthodologie de l’achat sur les marchés boursiers
Constat :
L’énergie est un bien de consommation courante dont la volatilité est très forte !
Achat par prise de position :
Je dispose d’un volume de 100 GWh, pour lisser le risque d’acheter à un mauvais moment dans l’année en cours, je prends plusieurs positions.
Notes: <numéro>

## Slide 54
Variation du prix du gaz
Notes: <numéro>

## Slide 55
Méthodologie de l’achat sur les marchés boursiers
Achat par prise de position :
Mon prix final est pondéré selon les pourcentages choisis :
1er achat avec 40 % du volume
2ème achat avec 30 % du volume
3ème achat avec 30 % du volume
2ème clic
1er clic
3ème clic
Notes: <numéro>

## Slide 56
Merci pour votre attention …
Contact :
Jérémy Bredin
SDEC ENERGIE
02 31 06 61 66
Notes: <numéro>